Monitorización y Gestión Recinto Privado

# 1. Memoria
En primer lugar, se procederá a explicar brevemente cada uno de los apartados que componen la parte de programación del proyecto.
Los componentes que tiene, las dudas que han surgido, la lógica de programación y otros datos técnicos serán plasmados en los siguientes subapartados.
## 1.1. Archivos del Programa
Para una mayor organización del proyecto, este ha sido dividido en archivos siguiendo una estructura de proyecto básica formada por archivos de cabecera y de desarrollo.
El proyecto consta de librerias para el control de todos los sensores de los cuales se habla más adelantes y de librerías propias que he utilizado a modo de Wrapper para poder añadir una capa de abstracción más a las funciones y poder crear algoritmos más complejos de una manera más ordenada y estructurada.
Además de los archivos de las librerías privadas he creado unos archivos de estructura de proyecto enfocados a gestionar esta estructura.
Dichos archivos son :
- Configuración.h
- Configuración_Personal.h
- Functionalities.h
- Dependencies.h
- Common.h
- Main.cpp
### 1.1.1. Archivos de Configuración
La finalidad de estos archivos es organizar los parámetros ajustables en función de los requisitos del cliente como puede ser :
- Retardo entre alarmas
- Tiempo de retención de los actuadores
- Agenda personal del equipo
- Información Básica del equipo (nombre, localización, número de serie…)
Estos archivos están formados por lo que en C y C++ se conoce como las macros, que son partes del código que a la hora de compilar son sustituidas por sus respectivos valores previamente asignados, de esta forma podemos fijar unos parámetros sin necesidad de gastar recursos del sistema ya que estos al tratarse de un microcontrolador son muy escasos.
### 1.1.2. Funcionalidades
El apartado de funcionalidades se encarga de gestionar que cosas es capaz de hacer el sistema ya que pueden haber modelos más complejos y/o más simples y con la modificación de unos pocos parámetros se puede añadir o quitar capacidades al sistema.
Además, este archivo es clave a la hora de detectar errores ya que nos permite aislar cada funcionalidad del sistema pudiendo así realizar los test que creamos oportunos a cada característica individualmente.
### 1.1.3. Dependencias
Este archivo es un mero trámite. Es un archivo de cabecera donde se incluyen todas las librerías de las que va a disponer el programa, de esta forma podemos saber que se está incluyendo en cada caso y podemos tenerlo todo en un archivo aislado de manera clara y no tener que ensuciar el programa principal.
### 1.1.4. Datos Comunes
En este archivo se definen todos los valores relacionados con los pines necesarios para controlar los sensores, es decir, si en vez de poner un LED en el pin 14 lo quisiéramos en el 15, vendríamos a este archivo y cambiaríamos el parámetro correspondiente.
Además, en este archivo podemos encontrar los parámetros definidos en función de cada sensor, así pues, si el sistema de puerta de emergencia tiene una salida predefinida como salida para una luz de emergencia en el archivo este estaría definido el parámetro como PIN__LUZ_PUERTA_EMERGENCIA
### 1.1.5. Programa principal.
El programa principal es donde se declaran todas las clases y variables de ambito global que van a ser manipuladas y gestionadas dentro del Setup y del Loop.
En este archivo además se ha creado un Struct llamado Timer que gestiona los tiempos de referencia en función de millis() para poder jugar con el tiempo dentro del loop y así poder hacer un sistema mono-hilo que parezca que hace varias cosas a la vez cuando en realidad solo está haciendo una.
Estos timers solo contienen 3 variables :
- Tiempo
- Variable a comparar
- Flag de disparo.
La variable del tiempo se define para saber cuando tiempo tiene que pasar entre 2 acciones del mismo tiempo.
La variable a comparar nos ayudara a saber si dicho tiempo ha trascurrido o no.
Por último, la variable Flag nos ayuda a controlar 2 timers con una sola clase, ya que por ejemplo, cuando un pulsador es accionado, no queremos que se pueda volver a pulsar hasta pasado al menos un tiempo determinado, de esta forma podemos solucionar el “rebote” de los pulsadores mecánicos.
## 1.2. Componentes Básicos
Los componentes básicos que componen este proyecto son todos aquellos elementos tanto de Hardware como de Software que han sido utilizados para la correcta realización del proyecto.
Dichos elementos se han elegido personalmente y a libre elección para el correcto funcionamiento del sistema.
### 1.2.1. Arduino Mega
El Arduino Mega es una placa de desarrollo de la familia Arduino, el núcleo de la placa es el Atmega2560 o en algunas versiones el Atmega1280.
Estos microcontroladores son de la familia AVR de 8-bits fabricados por Microchip.
El hecho de que estos microcontroladores sean de 8 bit indica la capacidad de bits que pueden procesar por ciclo de reloj, en este caso, 1Byte.
La diferencia entre ambos microcontroladores viene determinada por la cantidad de memoria flash que disponen. En el caso del Atmega2560 es de 256kB y en el caso del Atmega1280 es de 128kB.
Además de la memoria flash, que es la usada para guardar el tamaño del sketch que le cargamos al compilar el programa, estos microcontroladores poseen varios periféricos y características configurables a bajo nivel.
Algunas de estas características y periféricos son :
- Funcionamiento con reloj externo de 16MHz o 8MHz de reloj interno.
- Modo ultra bajo consumo con reloj interno de 1MHz (500µA)
- 8Kb memoria SRAM
- 4kB memoria EEPROM
- 2 Timers de 8bits de resolución
- 4 Timers de 16bits de resolución
- 16 Canales de ADC con resolución 10bit
- 54 GPIO (Entradas y Salidas de Propósito General)
Estas son las características más básicas pero que son las que nos interesan para este proyecto, además de esto, se adjunta el datasheet del Atmega2560 para más especificaciones.
### 1.2.2. Control de Puertas de Emergencias
El sistema de control de puertas de emergencia es un sistema auxiliar accionado por una señal de 5V, en el caso del proyecto se ha simulado lo que sería un sensor que a su salida sacara 5V con un pulsador con una resistencia de pull-down, es decir, un pulsador que corta la alimentación y que cuando es accionado somete a la resistencia a la tensión de la fuente de alimentación.
La logica de este sistema esta basado en un timer con un tiempo configurable en los archivos de configuración y lo que hace es una vez leído el sensor, activar una salida, que en este caso será un LED pero que si se llevara a cabo el proyecto podría ser un relé accionado a 5V que activara y/o desactivara un electroimán para abrir las puertas de emergencia.
Una vez trascurrido el tiempo determinado por el timer, el LED se apaga y el sensor que acciona el sistema a ponerse a funcionar.
### 1.2.3. Control de Aforo
El sistema de control de aforo es más un concepto que algo físico.
El control de aforo consiste en determinar cuanta gente ha salido y/o entrado en el local, por lo tanto, no tiene sentido en pensar en el como unos botones que simulen un sensor.
Es un sistema complementario de otros sistemas que hablaremos más adelante como la entrada y salida mediante tarjeta RFID.
Para ello tenemos una clase que se dedica a gestionar el aforo del recinto, esta clase tiene una serie de variables internas que solo ella puede modificar, y para poder sumar o restar aforo se tienen que dar unas condiciones que vienen determinadas por las otras acciones, como por ejemplo que un cliente pase por el lector de RFID.
Este apartado solo tiene un parámetro ajustable que sería la capacidad máximo del recinto.
### 1.2.4. Control de iluminación de pasillos inteligentes
El control de iluminación de pasillos inteligentes trata de controlar mediante un sensor PIR, si hay o no una persona en un pasillo determinado y en función de esto encender unas luces durante un tiempo determinado.
Para esto se ha creado una clase capaz de leer un sensor PIR e interpretar sus valores, mediante la ayuda de un timer se acciona una salida para encender una luz que estará encendida durante un tiempo determinado.
Estos parámetros son configurables mediante los archivos de configuración.
### 1.2.5. Control de temperatura
El control de temperatura es una de las cosas que más se necesitan en este tipo de recintos ya que la climatización de recintos es un tema muy estudiado para la satisfacción de los clientes.
En este caso, disponemos de una clase que es capaz de leer una sondas de temperatura y gestionar un sistema de alarmas para avisar y/o accionar salidas para encender o enviar señales a otros sistemas y activar en consecuencia.
Para la realización de este apartado se mostrará periódicamente la información por el monitor Serie para ver la información de las sondas.
Además, el número de sondas es configurable mediante los parámetros de los archivos de configuración y también las alarmas.
### 1.2.6. Control de iluminación exterior
El sistema de iluminación exterior se encarga de encender el alumbrado que podría ser tanto el de la pasarela del recibidor exterior como las luces de las pistas o la luz del porche.
Para este sistema se ha creado una librería que gestiona la cantidad de luz mediante un sensor LDR, una resistencia que varía en función de la cantidad de luz que incide en ella.
Cuando se sobrepasa un valor configurable se acciona un pin y se enciende una luz durante un tiempo determinado.
### 1.2.7. Control de aspersores de humedad según Hum. Relativa
El control de la humedad relativa es tan importante como el control de la temperatura.
Mediante un sensor de humedad llamado DHT22 se monitoriza la humedad relativa y la temperatura, aunque este último valor no es tan preciso como las sondas de temperatura.
Se ha creado una clase capaz de leer estos parámetros y como anteriormente he mencionado, gestionar alarmas para avisar a los interesados, aunque por el momento está solamente implementado el sistema de mostrar la información por Serial.
### 1.2.8. Entrada y Salida por Barreras infrarrojas y control manual
He querido unificar estos dos apartados ya que al final en el esquema sería poner 2 sensores en paralelo, por una lado tendríamos la parte de los sensores infrarrojos y por otro los botones de accionamiento manual pero ambos accionarían igual.
La finalidad de esta funcionalidad al igual que la siguiente es la gestión del aforo del recinto.
La clase creada para este fin es capaz de leer los sensores y determinar si el sujeto ha entrado o ha salido, para ello se ha utilizado un sensor para cada acción ya que para poder determinar si algo sale o entra se necesitarían al menos 2 sensores infrarrojos para poder calcular la trayectoria del sujeto.
Para esto último se tendría que hacer un sistema basado en una máquina de estados que tuviera en cuenta el estado actual de las entradas del microcontrolador y en función de como se activaran y desactivaran se podría determinar el sentido.
### 1.2.9. Entrada y Salida mediante tarjeta RFID
El sistema de gestión de aforo es sin duda el más interesante ya que puede dar juego a más cosas que simplemente contar si entra o sale alguien.
Se puede crear una base de datos de personas y saber cuando entran y salen por ejemplo.
En el caso de mi proyecto he optado por algo más básico como es la creación de una agenda del equipo donde se especifican ciertos parámetros como el nombre, apellidos, numero de teléfono, correo etc.
En función de esta agenda se puede filtrar a la gente que puede entrar y salir del recinto.

# 2. Esquema de Hardware
Para la realización de este esquema me he ayudado de una herramienta online bastante famosa llamada EasyEDA, la cual dispone de una gran base de datos de componentes actualizados además de una red propia de empresas que en colaboración con esta se dedican a fabricar PCBs y vender componentes electrónicos, de esta manera somos capaces de unificarlo todo.
La imagen que se muestra a continuación es el esquemático, el cual se adjuntará aparte para apreciarlo más en detalle.

# 3. Planos

# 4. Estado de mediciones
# 5. Presupuesto